|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |
| --- | --- |
| № п/п | Вид работ |
|  | Установка воздушных автоматов |
|  | Смена доводчиков |
|  | Ремонт предохранительных клапанов |
|  | Ремонт задвижек Ǿ до 100 мм без снятия с места |
|  | Ремонт вентильных кранов Ǿ до 40 мм со снятием с места |
|  | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных диаметром до 20 мм |
|  | Замена задвижек Ǿ 50 мм |
|  | Замена задвижек Ǿ 80 мм |
|  | Замена задвижек Ǿ 100 мм |
|  | Замена шкивов |
|  | Замена канатов |
|  | Замена гидрофора |
|  | Установка пожарных рукавов |
|  | Установка замков на пожарные шкафы |
|  | Изготовление информационных досок |
|  | Косметический ремонт 1-х этажей |
|  | Косметический ремонт ИТП 1, ИТП 2 |
|  | Ремонт входных дверей |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Демонтаж осветительных приборов: патроны |
|  | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания |
|  | Смена патронов |
|  | Смена деталей крепления для светильников |
|  | Установка автомата на ток до 25 А |
|  | Смена ламп: энергосберегающих |
|  | Смена светильников РКУ |
|  | Смена ламп ДРЛ |
|  | Установка ламп ДРЛ |
|  | Смена пакетных выключателей |
|  | Смена выключателей |
|  | Смена автоматов до 25 А |
|  | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |
|  | Смена светильников: с лампами накаливания |
|  | Смена пакетных выключателей |
|  | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |
|  | Ремонт циркуляционного насоса "WILO" |
|  | Ремонт подпиточного насоса "WILO" |
|  | Ремонт насоса повышения давления пожарной системы "WILO-Multivert" |
|  | Замена отдельных узлов электродвигателя |
|  | Смена пускателей |
|  | Смена катушки контактора |
|  | Смена плавких вставок |
|  | Смена трансформатора тока |