|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- |
| № п/п | Вид работ |
| 1 | Спуск воды из системы отопления без осмотра системы |
| 2 | Спуск и наполнение воды из системы отопления без осмотра системы |
| 3 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой |
| 4 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |
| 5 | Прочистка грязевика в ИТП (тепловой пункт) |
| 6 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах |
| 7 | Прочистка внутренних водостоков |
| 8 | Снятие показаний с контрольных точек |
| 9 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления |
| 10 | Ремонт металлических ограждений: средний |
| 11 | Прочистка дренажного колодца |
| 12 | Перемотка пожарных шлангов на новую складку |
| 13 | Установка термометра |
| 14 | Зачеканка раструбов канализационных труб Ǿ до 100 мм |
| 15 | Обслуживание насоса во время откачки воды |
| 16 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах |
| 17 | Очистка канализационной сети: внутренней |
| 18 | Очистка канализационной сети: дворовой |
| 19 | Установка насоса в ИТП для откачки воды |
| 20 | Установка пружинного манометра |
| 21 | Проверка пожарных кранов на водоотдачу |
| 22 | Приобретение реагентов антигололедных |
| 23 | Приобретение песка |
| 24 | Приобретение травы газонной, рассады |
| 25 | Подготовка жилого дома к сезонной эксплуатации (подготовка персонала на допуск к эскплуатации ТЭУ и ЭУ) |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 26 | Смена деталей крепления для светильников |
| 27 | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения |
| 28 | Испытание сети на напряжение |
| 29 | Измерение сопротивления изоляции сети |
| 30 | Измерение тока по фазам |
| 31 | Подключение и отключение сварочного аппарата |
| 32 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |
| 33 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |
| 34 | Техническое обслуживание групповых щитов жилого дома |
| 35 | Осмотр и проверка без разборки узлов электродвигателя |
| 36 | Проверка правильности работы электрических цепей |
| 37 | Проведение контроля исправности автоматики насосов повышения давления пожарной системы |
|  | Измерение сопротивления изоляции жилого дома |
| 38 | ОСМОТРЫ |
| 39 | Осмотр кровли рулонной |
| 40 | Осмотр системы центрального отопления |
| 41 | Осмотр системы холодного, горячего водоснабжения |
| 42 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках |
| 43 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования |
| 44 | Осмотр вводных электрических щитков |