ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ 
ПО УБОРКЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

| N п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подметание снега (ручное) | 47 раз в сезон (в среднем 1-2 раза в неделю) |
| 2 | Пескопосыпка ручная | 25 раз в сезон |
| 3 | Сдвигание снега (ручное) | 12 раз в сезон |
| 4 | Подметание территории в летний период | 75 раз в сезон |
| 5 | Уборка газонов зимой | 35 раз в сезон |
| 6 | Уборка газонов летом | 76 раз в сезон |
| 7 | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон |
| 8 | Уборка скошенной травы | 2 раза в сезон |
| 9 | Очистка газонов от опавшей листвы | 1 раз в сезон |
| 10 | Уборка контейнерных площадок | Ежедневно |

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО УБОРКЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

| N п/п | Вид работ | Вид оборудования на лестничных клетках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оборудование отсутствует | мусоропровод | лифт | мусоропровод и лифт |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | Через день | Через день | Через день | Через день |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 2 раза в неделю | 2 раза в неделю | 2 раза в неделю | 2 раза в неделю |
| 3 | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов |  | Ежедневно |  | Ежедневно |
| 4 | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
| 5 | Мытье пола кабины лифта | - | - | Ежедневно | Ежедневно |
| 6 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта |  |  | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
| 7 | Мытье окон | 1 раз в год |  |  |  |
| 8 | Уборка площадки перед входом в подъезд; очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 9 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и т.п. | 1 раз в год |  |  |  |
| 10 | Влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год |  |  |  |

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУСОРОПРОВОДОВ

| N п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | По графику |
| 2 | Удаление мусора из мусороприемных камер | Ежедневно |
| 3 | Уборка мусороприемных камер | Ежедневно |
| 4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| 5 | Мойка сменных мусоросборников | Через день |
| 6 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 7 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 8 | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 9 | Устранение засора | По мере необходимости |